|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Logo Funduszy Europejskich | Herb Województwa Świętokrzyskiego | Logo Europejskiego Funduszu Społecznego |

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/SW/EFS/2021

**Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych polegających na:

1. dostawa pieca c.o. o mocy 17-19 kW z podajnikiem na ecogroszek ze sterowaniem i czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej
2. montaż pieca i wymiana pomp c.o. wraz z zaworem czterodrogowym 2szt pomp obiegowych elektronicznych z 1 zaworem czterodrogowym sterowanym przez sterownik pieca c.o. oraz ok. 3mb instalacji c.o.
3. montaż drzwi zewnętrznych (po uprzednim zdemontowaniu istniejących)
4. zbiornik na szambo o pojemności 10m3
5. montaż włazu dachowego ocieplanego (po uprzednim zdemontowaniu istniejącego)
6. gruntowanie ścian wewnątrz budynku gruntem głęboko penetrującym, szpachlowanie spękań – 445m2
7. malowanie dwukrotnie wewnątrz budynku farbami lateksowymi zmywalnymi – 445m2
8. rozbiórka istniejących i wykonanie nowych schodów do budynku, powierzchnia schodów ok. 6m2, wysokość stopnia 15cm, szerokość 30cm. Schody należy wykonać z kostki betonowej 6cm i palisady betonowej.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

**Opis przedmiotu zamówienia dla części 2.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy oświetlenia zewnętrznego obejmującego:

1. słupy oświetleniowe zewnętrzne prefabrykowane z podwójnymi lampami LED 2x50 W – 2szt. i okablowaniem (wskazane na załączniku nr 7 do zapytania lampa nr 1 i lampa nr 4)

Przedstawione parametry urządzeń są przykładowe. Wszystkie urządzenia mają być o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie zagospodarowania terenu

Opis przedmiotu zamówienia opisuje załączniki nr 7 do zapytania.

**Opis przedmiotu zamówienia dla części 3.**

Przedmiot zamówienia opisują załączniki nr 8 do zapytania.

Wszystkie zamontowane urządzenia mają być w wersji PREMIUM.

Przedstawiony wygląd urządzeń jest przykładowy, wszystkie urządzenia mają być o parametrach nie gorszych niż opisane w projekcie zagospodarowania terenu. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.