1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

- CZĘŚĆ OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Podstawowe akty prawne.

a/ ustawa  Prawo budowlane tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

b/ rozporządzenia M.T.B i G.M. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póż. zm.),

c/ - Obliczenia dotyczące powierzchni wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2018r. Poz, 1935)

d/ Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462), projektowane budynki zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, dla której wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu.

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Budowa oświetlenia placu siłowni przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach

- 1.3. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali  1 : 500.

- Oględziny w terenie

PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja projektowej Budowa oświetlenia placu siłowni przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach

. Przedmiotowa budowa będzie zlokalizowana w miejscowości Wilczkowice gmina Radoszyce  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 527

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Objęte opracowaniem projektowane zamierzenie zlokalizowane jest w miejscowości  Wilczkowice gmina Radoszyce na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 527 na terenie zabudowanej, zagospodarowanej działce. Obsługa komunikacyjna z działki zapewniona jest  po przez  istniejący zjazd

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. Budowa oświetlenia placu siłowni przy świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

W.g  mapy do celów projektowych.

OCHRONA TERENU.

Tereny objęte granicami zagospodarowania nie są wpisane do rejestrów zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń gminy Radoszyce. W trakcie prac nie występuje kolizja z drzewostanem (na działce znajdują się drzewa owocowe nie podlegające ochronie) oraz infrastrukturą melioracyjną. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami archeologicznymi oraz terenami chronionymi. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana w obszarze własnym działki.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ogranicza wykonania praw własności na działkach sąsiednich.

Wody opadowe będą odprowadzane na posesję właściciela.

Śmieci powstałe na działce inwestora w sposób selektywny zbierane będą w pojemnikach przystosowanych do zorganizowanego wywozu.

EKSPLOATACJA GÓRNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA.

Brak wpływu na środowisko naturalne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zapotrzebowanie w wodę przeznaczoną do celów przeciwpożarowych dla projektowanego budynku  nie jest wymagane. Budynek zlokalizowano na działce w sposób spełniający wymagania dotyczące lokalizacji względem granic i budynków sąsiednich.

DOŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE

Budynek został zaprojektowany w sposób spełniający wymogi dotyczące naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi. W projektowanym budynku jak i obiektach sąsiadujących nie występuje przesłanianie. Projektowana zabudowa jak i obiekty w najbliższym sąsiedztwie nie powodują ograniczenia w dostępie światła i zacieniania. Przepisy & 13, 60, 271-273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały zachowane.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na nieruchomości sąsiednie

-na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania budynków względem granic działki oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

-Projektowana zabudowa jak i obiekty w najbliższym sąsiedztwie nie powodują ograniczenia w dostępie światła i zacieniania. Przepisy & 13, 60, 271-273 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały zachowane.

-Pod względem przeciwpożarowym Zapotrzebowanie w wodę przeznaczoną do celów przeciwpożarowych dla projektowanego budynku mieszkalnego nie jest wymagane. Budynek zlokalizowano na działce w sposób spełniający wymagania dotyczące lokalizacji względem granic i budynków sąsiednich. Istniejąca droga powiatowa traktowana jest jako droga przeciwpożarowa.

-w zakresie usytuowania takich elementów zagospodarowania jak studnie oczyszczalnie ścieków zbiorniki na gaz – brak jest takich elementów zagospodarowania.

- ochrona środowiska- teren nie podlega ochronie

- ochrona zabytków – na terenie brak jest obiektów zabytkowych

- odległośći od dróg – budynek zlokalizowany jest zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy

- prawo wodne – obiekt nie znajduje się w strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody

W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono oddziaływania inwestycji poza obszar własnej działki . Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki 527

| Projekt | Mgr.inż. Marek Dębowski | Architektoniczno- konstrukcyjna | KL206/93 | .07.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Opis

Lampa zewnętrzna Latarnia stojąca PATHWAY LED L 9125 NOWODVORSKI Lighting 36W nowoczesna oprawa oświetleniowa Premium ogrodowa parkingowa parkowa uliczna czarna pojedyncza

Oświetlenie zewnętrzne słupek Pathway Led marki Nowodvorski Lighting
Bardzo ważnym aspektem w oświetleniu jest również dobranie odpowiedniego oświetlenia zewnętrznego. Otoczenie wokół naszego domu powinno być dobrze oświetlone abyśmy mogli korzystać z ogrodów podczas zmroku. Słupek Pathway 9125 to niezwykle efektowna oprawa wykonana z aluminium i stali lakierowanej. Strumień świetny jest skierowany w dół, ładnie przy tym oświetlając daną strefę. Taki rodzaj oświetlenia pasuje nie tylko w obrębie domów ale i obiektów komercyjnych. Pozwoli na doświetlenie ścieżek, chodników, podjazdów ułatwiając nam tym samym bezpieczne funkcjonowanie. Zachęcamy do uzupełnienia oświetlenia na zewnątrz również lampami z serii Pathway, które występują w trzech rozmiarach.

W oferowanym słupku Pathway 9125 mamy źródło światła Led, maksymalnej mocy 36W,strumień świetlny 3600 lm. Producent informuje, że żywotność modułu ledowego wynosi 30 000 godzin Oprawa jest fabrycznie nowa w oryginalnym opakowaniu producenta, objęta 24 miesięczną gwarancją, posiadająca certyfikaty zgodności. Oprawa Pathway spakowana jest w jeden karton wraz z instrukcją montażu. Potrzebne śruby oraz kołki do montażu powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża na którym będzie wisieć oprawa. Producent nie dołącza do pudełka śrub montażowych. Oprawa Nowodvorski Pathway 9125 zawiera źródła światła Led w komplecie 3000K.

Specyfikacja:

- Temperatura barwowa 3000K

- Strumień 3600 lm

- Moc 36W

- Kąt 100 °

- CRI ≥ 80 Ra

- Częstotliwość 50/60 Hz

- Napięcie ~220-230 V

- Klasa ochronności I

- Metoda montażu Montaż bezpośredni

- Zawiera zestaw montażowy Nie

- Materiał wiodący Stal lakierowana

- Materiał dodatkowy I Aluminium

- Kolor wiodący Czarny

- Kolor uzupełniający I Transparentny

- Wysokość 285 cm

- Szerokość 37 cm

- Zakres modyfikacji wysokości 155-285cm

- Typ źródła światła LED

- Źródła światła Zintegrowane

- Ilość punktów świetlnych 1

- IP 44

- Żywotność 30000

- Klasa efektywności energetycznej A++/A LED NIEWYMIENNE