Radoszyce, 31.08.2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SW/EFS/2021**

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dot. postępowania**

**Pn.: ”Wykonanie prac adaptacyjnych, oświetlenia oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej”**

W ramach projektu pn.: „Świetlica w Wilczkowicach" realizowanego przez Gminę Radoszyce/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0087/20 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający udziela wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zapytań Wykonawców:

**Pytanie. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza podstopnice i siedziska ze stali ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 2.**

Czy do zadania należy przyjąć kierownika budowy?

**Odpowiedź.**

Nie.

**Pytanie3.**

Czy w zakresie zadania jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna?

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie 4.**

Czy gwarancja ma być 24 miesiące?

**Odpowiedź**

Wymagany okres gwarancji to min. 12 miesięcy.

**Pytanie 5.**

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

**Odpowiedź**

Tak.

**Pytanie 6.**

Czy wymagacie Państwo złożenia takich certyfikatów na etapie składania ofert?

**Odpowiedź**

Nie. **Pytanie 7.**

Czy zamawiający dopuszcza stosowanie naklejek na urządzenia siłowni w postaci instrukcji czy wymaga instrukcji naniesionych metodą trwałą tak jak np tabliczki grawerowane czy sitodruk?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza stosowanie naklejek na urządzeniach.

**Pytanie 8.**

Co rozumieć przez "...po zakończeniu inwestycji teren obsadzić roślinnością trawiastą..."?

Czy należy tylko wysiać trawę ? W jakim obszarze? Czy trzeba zrobić jakieś inne prace nawierzchniowe ? W jakim obszarze?

**Odpowiedź**

Po zakończeniu inwestycji teren wokół urządzeń (w zakresie zmienionym) należy wyrównać i obsadzić roślinnością trawiastą.

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść zapytania przez zmianę terminu składania i otwarcia ofert.**

IV. Miejsce i termin składania ofert

3.Ofertę należy złożyć do dnia 06.09.2021 roku do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego osobiście lub przesyłką pocztową bądź kurierską na adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOSZYCACH, ul. Papieża Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce

Oznakowanie koperty/opakowania

|  |
| --- |
| **Nazwa Wykonawcy oraz**  **Oferta na Pn.: ”Wykonanie prac adaptacyjnych, oświetlenia oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej” z podaniem nr części na którą składana jest oferta oraz dopiskiem *„nie otwierać do dnia 06.09.2021r*, godz. 10.00** |

Nie dopuszcza się składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub fax.

4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.09.2021r. godz. 10.15.